## Hoja2 (hidden)
Datos
Equipo | Cantidad | Monto Solicitado indexado
AFILADOR ELECTRICO PARA CUCHIL | 25 | 518546.545
CAJA PORTALAMINILLAS DE MADERA | 89 | 184602.57
CANASTILLA CON CADMIO, DE PLAS | 13 | 19383.204
CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRA | 11 | 13329.803
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCA | 20 | 2338899.917
CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO T | 51 | 4772883.543
CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE | 3 | 277320.058
CRONOMETRO DIGITAL. | 13 | 12684.827
CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, | 94 | 118055.663
CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE MET | 110 | 323210.307
DISPENSADOR DE PARAFINA. | 57 | 2569925.296
GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR | 222 | 1391104.351
MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPAR | 32 | 9788928.441
MICROFOTOGRAFIA, MICROSCOPIO T | 80 | 6448284.823
MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL. | 91 | 5071077.824
MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA A | 2 | 176305.824
MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RU | 84 | 4537542.401
MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGE | 36 | 15797915.529
MICROTOMO PARA CORTES DE PARAF | 95 | 23746592.13
NEGATOSCOPIO. | 4 | 26912.764
PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJID | 62 | 28321819.546
REFRIGERADOR PARA CADAVERES. | 78 | 50904022.324
TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDO | 40 | 34934747.735
UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN | 62 | 17126313.878
VIDEOMICROSCOPIO (MICROSCOPIO | 42 | 4913262.469
Total general | 1416 | 214333671.772

## Hoja1 (hidden)
Datos
Descr | Suma de Cant | Suma de Importe Total con IVA
AFILADOR ELECTRICO PARA CUCHIL | 25 | 518546.545
CAJA PORTALAMINILLAS DE MADERA | 89 | 184602.57
CANASTILLA CON CADMIO, DE PLAS | 13 | 19383.204
CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRA | 11 | 13329.803
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCA | 20 | 2338899.917
CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO T | 51 | 4772883.543
CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE | 3 | 277320.058
CRONOMETRO DIGITAL. | 13 | 12684.827
CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, | 94 | 118055.663
CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE MET | 110 | 323210.307
DISPENSADOR DE PARAFINA. | 57 | 2569925.296
GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR | 222 | 1391104.351
MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPAR | 32 | 9788928.441
MICROFOTOGRAFIA, MICROSCOPIO T | 80 | 6448284.823
MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL. | 91 | 5071077.824
MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA A | 2 | 176305.824
MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RU | 84 | 4537542.401
MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGE | 36 | 15797915.529
MICROTOMO PARA CORTES DE PARAF | 95 | 23746592.13
NEGATOSCOPIO. | 4 | 26912.764
PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJID | 62 | 28321819.546
REFRIGERADOR PARA CADAVERES. | 78 | 50904022.324
TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDO | 40 | 34934747.735
UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN | 62 | 17126313.878
VIDEOMICROSCOPIO (MICROSCOPIO | 42 | 4913262.469
Total general | 1416 | 214333671.772

## 3.3 REQUISITOS
Anexo No. 3.3 Requisitos para de Equipo Médico
Partida | Clave CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Criterio de Evaluación | Visita a Instalaciones Institucionales | Acto de cotejo de características ofertadas | Eléctrica | Hidrosanitaria | Gases | Vapor | Desinstalación e/o Instalación | Nivel de capacitación | Mantenimiento Preventivo | Periodo de garantía | Registro Sanitario | Sustento de no necesidad COFEPRIS
1 | 53100257 | 11595 | 513.634.0030.01.01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. | 4 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | 12 meses | No Req.
2 | 53200027 | 11687 | 531.153.0108.01.01 | CAJA PORTALAMINILLAS DE MADERA, CON REJILLA DE ALUMINIO PARA GUARDAR LAMINILLAS. | 89 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 6 meses | No Req. | 682 Contenedor para portaobjetos
3 | 53100759 | 11743 | 531.248.0014.02.01 | CRONOMETRO DIGITAL. | 13 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | No Req. | 748 Cronómetros
4 | 27300085 | 11905 | 531.438.0014.01.01 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. | 222 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 6 meses | No Req.
5 | 53100230 | 12030 | 531.616.0463.01.01 | MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPARACION PARA TRITURADO. | 32 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1382 Mesas, para autopsia/disección
6 | 53100549 | 12054 | 531.626.0107.01.01 | VIDEOMICROSCOPIO (MICROSCOPIO CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION). | 42 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1410Microscopios
7 | 53100286 | 12096 | 531.773.0207.01.01 | REFRIGERADOR PARA CADAVERES. | 78 | Binario | Opcional | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1713 Refrigeradores, para morgue
8 | 53100003 | 12202 | 533.008.0358.01.01 | AFILADOR ELECTRICO PARA CUCHILLOS Y TIJERAS, CON DIAMANTE ABRASIVO. | 25 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | 12 meses | No Req. | 69 Afiladores
9 | 53200029 | 12231 | 533.203.0112.01.01 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. | 11 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | No Req. | 520 Charolas, rejillas, racks, agarraderas y tapas (lids) de diversos tipos para almacén, resguardo, transporte o esterilización de instrumental o material de traumatología y ortopedia
10 | 53200029 | 12232 | 533.203.0120.01.01 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR AGUJAS, JERINGAS, TUBOS DE ENSAYE, FRASCOS, CAJAS PETRI, MATRACES Y MUESTRAS. | 13 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | No Req. | 520 Charolas, rejillas, racks, agarraderas y tapas (lids) de diversos tipos para almacén, resguardo, transporte o esterilización de instrumental o material de traumatología y ortopedia
11 | 53100379 | 12235 | 533.224.0646.02.01 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM. | 51 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | no Req. | 497 Centrífuga para uso clínico y sus componentes
12 | 53100379 | 12236 | 533.224.0653.01.01 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. | 20 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | no Req. | 497 Centrífuga para uso clínico y sus componentes
13 | 53100379 | 12241 | 533.224.1750.01.01 | CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE CELULAS. | 3 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | no Req. | 497 Centrífuga para uso clínico y sus componentes
14 | 53100315 | 12252 | 533.308.0124.01.01 | DISPENSADOR DE PARAFINA. | 57 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | 12 meses | No Req. | 848 Dispensadores, de parafina
15 | 53100549 | 12294 | 533.622.0909.02.01 | MICROFOTOGRAFIA, MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA. | 80 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1410 Microscopios
16 | 53100549 | 12298 | 533.622.1014.01.01 | MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA ANATOMIA PATOLOGICA. | 2 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1410 Microscopios
17 | 53100828 | 12299 | 533.631.0106.01.01 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. | 95 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1416 Microtomos
18 | 53100458 | 12300 | 533.631.0155.03.01 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACION AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. | 36 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | No Req. | 743 Criostatos
19 | 53101058 | 12305 | 533.746.0108.01.01 | PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS. | 62 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1624 Procesador de tejidos para uso histológico
20 | 53100881 | 12316 | 533.819.0555.01.01 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. | 62 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1155 Inclusores de parafina
21 | 53100885 | 12324 | 533.860.0041.01.01 | EQUIPO PARA TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS. | 36 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 2082 Teñidor automatizado para laminillas
22 | 53200077 | 13461 | 537.272.0457.00.01 | CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 110 MM., PARA AUTOPSIA. | 46 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | Si Req.
23 | 53200077 | 13462 | 537.272.0465.00.01 | CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 170 MM., PARA AUTOPSIA. | 48 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | Si Req.
24 | 53200081 | 13470 | 537.272.0549.00.01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 160 MM. | 34 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | Si Req.
25 | 53200081 | 13471 | 537.272.0556.00.01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 200 MM. | 26 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | Si Req.
26 | 53200081 | 13472 | 537.272.0564.00.01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 240 A 350 MM. | 50 | Binario | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | 12 meses | Si Req.
27 | 53100549 | 19224 | 533.622.0925.03.01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. | 84 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1410 Microscopios
28 | 53100549 | 19226 | 533.622.1006.03.01 | MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL. | 91 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 1410 Microscopios
29 | 53100885 | 21346 | 533.860.0041.01.01 | TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS). | 4 | Binario | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | 36 meses | No Req. | 2082 Teñidor automatizado para laminillas
1416
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Planeación e Innovación en Salud
Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo