**a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida**

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el Anexo No. 3.1 “Cédulas de Descripción de Artículo”. Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el Anexo No. 3.2 “Relación y Cantidad de Bienes” y Anexo No. 3.3 “Requisitos para Equipo Médico”, precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en cada una de las Unidades Médicas de destino final de los bienes establecidas por el Área Requirente, las cuales se detallan en el Anexo No. 3.4 “Guía de Distribución y Administrador de Contrato”.

Los bienes objeto del presente requerimiento son:

| **Partida** | **Clave CUCOP** | **Clave PREI** | **Clave SAI** | **Descripción** | **Cantidad** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53100257 | 11595 | 513.634.0030.01.01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA. | 4 |
| 2 | 53200027 | 11687 | 531.153.0108.01.01 | CAJA PORTA LAMINILLAS DE MADERA, CON REJILLA DE ALUMINIO PARA GUARDAR LAMINILLAS. | 89 |
| 3 | 53100759 | 11743 | 531.248.0014.02.01 | CRONOMETRO DIGITAL. | 13 |
| 4 | 27300085 | 11905 | 531.438.0014.01.01 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR LÍQUIDOS CORPORALES. | 222 |
| 5 | 53100230 | 12030 | 531.616.0463.01.01 | MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPARACIÓN PARA TRITURADO. | 32 |
| 6 | 53100549 | 12054 | 531.626.0107.01.01 | VIDEOMICROSCOPIO (MICROSCOPIO CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN). | 42 |
| 7 | 53100286 | 12096 | 531.773.0207.01.01 | REFRIGERADOR PARA CADÁVERES. | 78 |
| 8 | 53100003 | 12202 | 533.008.0358.01.01 | AFILADOR ELÉCTRICO PARA CUCHILLOS Y TIJERAS, CON DIAMANTE ABRASIVO. | 25 |
| 9 | 53200029 | 12231 | 533.203.0112.01.01 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLÁSTICO ESTERILIZABLE. | 11 |
| 10 | 53200029 | 12232 | 533.203.0120.01.01 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLÁSTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR AGUJAS, JERINGAS, TUBOS DE ENSAYE, FRASCOS, CAJAS PETRI, MATRACES Y MUESTRAS. | 13 |
| 11 | 53100379 | 12235 | 533.224.0646.02.01 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM. | 51 |
| 12 | 53100379 | 12236 | 533.224.0653.01.01 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. | 20 |
| 13 | 53100379 | 12241 | 533.224.1750.01.01 | CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS. | 3 |
| 14 | 53100315 | 12252 | 533.308.0124.01.01 | DISPENSADOR DE PARAFINA. | 57 |
| 15 | 53100549 | 12294 | 533.622.0909.02.01 | MICROFOTOGRAFÍA, MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA. | 80 |
| 16 | 53100549 | 12298 | 533.622.1014.01.01 | MICROSCOPIO ELECTRÓNICO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA. | 2 |
| 17 | 53100828 | 12299 | 533.631.0106.01.01 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. | 95 |
| 18 | 53100458 | 12300 | 533.631.0155.03.01 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. | 36 |
| 19 | 53101058 | 12305 | 533.746.0108.01.01 | PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. | 62 |
| 20 | 53100881 | 12316 | 533.819.0555.01.01 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. | 62 |
| 21 | 53100885 | 12324 | 533.860.0041.01.01 | EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS. | 36 |
| 22 | 53200077 | 13461 | 537.272.0457.00.01 | CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 110 MM., PARA AUTOPSIA. | 46 |
| 23 | 53200077 | 13462 | 537.272.0465.00.01 | CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 170 MM., PARA AUTOPSIA. | 48 |
| 24 | 53200081 | 13470 | 537.272.0549.00.01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 160 MM. | 34 |
| 25 | 53200081 | 13471 | 537.272.0556.00.01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 200 MM. | 26 |
| 26 | 53200081 | 13472 | 537.272.0564.00.01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 240 A 350 MM. | 50 |
| 27 | 53100549 | 19224 | 533.622.0925.03.01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. | 84 |
| 28 | 53100549 | 19226 | 533.622.1006.03.01 | MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL. | 91 |
| 29 | 53100885 | 21346 | 533.860.0041.01.01 | TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS). | 4 |

Los bienes objeto del presente requerimiento se adjudicarán por partida y se adjudicará el 100% de los bienes de cada partida a un solo licitante.

Para la partida:

| **Partida** | **Clave CUCOP** | **Clave PREI** | **Clave SAI** | **Descripción** | **Cantidad** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 53100885 | 21346 | 533.860.0041.01.01 | TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS). | 4 |

Es indispensable considerar en su cotización, para la partida 29, los consumibles indicados en los Anexos:

* **Anexo No. 3.5** Anticuerpos para Tinción Automatizada de Tejidos, Equipo para (Anticuerpos).
* **Anexo No. 3.6** Pruebas por perfil para Tinción Automatizada de Tejidos, Equipo para (Anticuerpos).
* **Anexo No. 3.7** Pruebas de hibridación para Tinción Automatizada de Tejidos, Equipo para (Anticuerpos).

Toda vez que, acorde a las tablas antes mencionadas, por cada equipo solicitado descrito en el Anexo No. 3.4 Guía de Distribución y Administradores de Contrato, se deberán considerar para su entrega en las unidades médicas de destino final de los bienes los anticuerpos, pruebas y pruebas de hibridación de acuerdo con las cantidades establecidas en dichos anexos.

**b) Realización de pruebas o presentación de muestras**

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

**c) Modificación de las especificaciones técnicas de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI**

Para efectos de este procedimiento se toman en cuenta las cédulas de descripción de artículo vigentes a la fecha y elaboradas por la División de Evaluación de Equipamiento.

**d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica.**

Los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas de los bienes no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica.

**e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes**

Se solicita el cumplimiento de alguno de los Certificados de calidad ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad ISO 13485:2016 Productos Sanitarios Gestión de la Calidad o Norma Industrial de Japón (JIS) o Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP) Vigente y, en caso de que los bienes sean de origen nacional, se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autorizó  **Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez**  Titular de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo |  | Revisó  **Dra. Lucila Olvera Santana**  Titular de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica |
|  | | |
| Validó  **Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián**  Titular de la División  de Evaluación de Equipamiento |  | Elaboró  **Ing. Lorena Arriaga Gallegos**  Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas |